附件1：

一标段：2#楼、3#楼教学楼周边地面平整

报价单

一、本公司承诺：

本公司的报价单一旦为贵单位认可，该报价即为合同价；本公司报价单一经递交，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；本公司一旦成为本项目的签约方，同意将本报价单作为合同的组成部分，按时保质保量的完成项目。本公司提交的所有资料均真实有效。

二、报价明细：

| 工程位置 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#教学楼 | 拆除水泥花砖地面、清运垃圾 | m2 | 124 |  |  |
|  | 30mm厚1：2.5水泥砂浆镶贴水泥花砖 | m2 | 124 |  |  |
| 3#教学楼 | 拆除水泥花砖地面、清运垃圾 | m2 | 99.5 |  |  |
|  | 30mm厚1：2.5水泥砂浆镶贴水泥花砖 | m2 | 99.5 |  |  |
| 餐厅西南角 | 拆除水泥广场砖地面、清运垃圾 | m2 | 48.8 |  |  |
|  | 浇筑100厚混凝土垫层 | m2 | 48.8 |  |  |
|  | 30mm厚1：2.5水泥砂浆镶贴广场砖、勾缝 | m2 | 48.8 |  |  |
| 景观廊架南大理石路 | 清理基层 | m2 | 18.2 |  |  |
|  | 600*1000*50大理石板镶贴 | m2 | 18.2 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

三、服务标准：质量合格，达到学校要求标准。

四、项目负责人：

五、联系方式

联系人：              联系方式：

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月  日

附件2：

二标段：图书馆东侧景观廊架维护

报价单

一、本公司承诺：

本公司的报价单一旦为贵单位认可，该报价即为合同价；本公司报价单一经递交，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；本公司一旦成为本项目的签约方，同意将本报价单作为合同的组成部分，按时保质保量的完成项目。本公司提交的所有资料均真实有效。

- 报价明细：

| 编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打磨、清理 | m2 | 145.2 |  |  |
| 2 | 刷钢结构氟碳漆两遍 | m2 | 145.2 |  |  |
| 3 | 廊架防腐木固定维修、刷防腐漆两遍 | 根 | 55 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

三、服务标准：质量合格，达到学校要求标准。

四、项目负责人：

五、联系方式

联系人：              联系方式：

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月  日

附件3：

三标段：博远楼八楼防火门拆除更换

报价单

一、本公司承诺：

本公司的报价单一旦为贵单位认可，该报价即为合同价；本公司报价单一经递交，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；本公司一旦成为本项目的签约方，同意将本报价单作为合同的组成部分，按时保质保量的完成项目。本公司提交的所有资料均真实有效。

二、报价明细：

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博远楼 | 拆除原有门1500*3000门 | 套 | 4 |  |  |
|  | 产品名称:钢质隔热防火门; 1.1500*3000防火门4套 2.型号规格：GFM-1530-bd5A1.50(甲级)-2， 3.门框板1.4mm厚， 4.门扇板1.0mm厚， 5.铰链板4mm厚 | m2 | 18 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

三、服务标准：质量合格，达到学校要求标准。

四、项目负责人：

五、联系方式

联系人：              联系方式：

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月  日

附件4：

法定代表人身份证明

名    称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓    名：             性     别：

年    龄：             职     务：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：（盖单位章）

日  期：     年    月   日

附件5：

授权委托书

本人（姓 名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90日历日。

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证原件扫描件

报  价  人：               （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

委托代理人：              （签字或盖章）

联系方式：

日  期：     年    月     日

附件6：

承诺及其他优惠条件